## Slide 1: 로데슈바르츠 장비 컨트롤 SW 개발
2021-01-11 start
2021-2-11 proto.
2021-2-26 alpha.
2021-3-11 beta.
2021-3-26 final.

## Slide 2
UI

## Slide 3
전반적 UI 스타일은 아래와 같이 개발할 예정이고, 톤을 비슷하게 가져갔으면 합니다.
프레임 분할
  버튼
  카테고리
  결과 출력
    테이블
    그래프
예시는 다음 페이지에…

## Slide 4
Connection
Setting
Calibration
Result
Measure
Disconnect
Pass or Fail
VNA(장비) 측정된 화면 출력
Antenna Measure Software V1.0
모델명
세팅된 값
1
2
3
2
QTableView
QTableView
QLabel
UI
4
5
Freq. | avg | Marker freq | A val. | …
 |  |  |  | …

## Slide 5
Connection
Start Frequency :
Stop Frequency :
Measure : (S11 -> 11, S21->21, …..)
Power :
Bandwidth :
Number of Point :
Measure Result : Max, Min, Average (Trace 결과값csv 값에서 나오는 값 중에 선택)
Limit Setting : Frequency / Max / Min
Setting
측정된 값에 대한
시간 : 결과값 : pass fail 테이블 View
Result
1
2
3
OK
CANCEL
UI
QDialog
QDialog
TBD

## Slide 6
UI 개발 1차 오더
UI 전체 틀 개발
  프레임 분할
  프레임, 버튼 등 커스텀 디자인 가능한지 검토
  정의 안된 컨트롤 들은 껍데기만 우선 만듬.
4, 5번 버튼
  ‘Measure 버튼’(4번) 클릭  전달된 CSV 파일을 결과창(5번)에 출력
  4번를 누를 때마다 row 를 추가
    실제는 누를 때마다 장비의 값을 sweep(캡쳐)하여 값을 추가할 것임.
    현재는 CSV파일이 2개 뿐이므로 참조하여, 반복해서 추가되도록 우선 개발

## Slide 7
Communication

## Slide 8
UI 개발 1차 오더
참고할 소스
  https://github.com/mclim9/rssd
  기본 예제/드라이버 포함되어 있음.
Hello RS